《电工技术基础》教学大纲

课程简介

《电工技术基础》是研究电能在工程技术领域中的基本应用，是工科专业的专业公共基础课程。现代一切新的科学技术的发展无不与电有着密切的关系，在机械制造、机电一体化、自动控制、生产过程自动化等技术领域都运用电工技术，农业生产中也广泛采用电动机，还有空间技术、生物工程、信息处理和遥感技术、微波技术都与电工技术有关。

《电工技术基础》是高职高专机械机电类各专业的专业基础课程，也是我院机械机电类专业开设的主要专业基础课程之一。作为机械类的专业基础课，目的是使学生获得电工技术基础方面的基本理论、基本知识、和基本技能，为学习有关后续课程以及从事工程技术工作打下必要的基础。

教学方式 ：

(1)理论课以课堂讲授为主，适当采用多媒体手段辅助教学以提高教学效果，采用启发式、互动式的多种教学方法做到保证基础教学、加强现代教学、联系实际教学、涉及前沿教学。

(2)实验和实训课以提高学生加深理解课堂知识、提高动手能力为目标，为创新教育打下基础，实验实训以学生独立操作为主教师指导为辅。

教学大纲

一、课程性质、任务和基本要求

1、性质

《电工技术基础》是我院机械工程系各专业必修一门专业基础课。通过本课程的学习，使学生获得电工技术基础方面必要的基本理论、基本知识和基本技术，为学习后续课程以及从事工程技术打下一定基础。

2、任务

通过本课程的学习使学生了解电路基本定律，掌握电路的基本分析方法和计算方法，学会使用常用的电子仪器，会查阅手册，具有安装电路的能力。了解常用电机、电器设备的工作原理、特性，掌握其使用方法，掌握继电接触器控制电路的基本控制功能。通过实验提高学生的实践能力，加深对理论的理解。另外，在教学法过程中要有意识地培养学生的自学能力、分析问题和解决问题的能力，并把教书育人寓于教学全过程。

3、基本要求

1）掌握电路基本元器件的识别与检测

2）掌握交直流电路基本定律及应用

3）掌握变压器理论及电动机工作原理

4）掌握低压电器控制电路。

5）理解安全用电、防雷及照明电路

6）能根据所学知识分析问题和解决问题。

二、学时分配建议表

| 知识单元 | 名 称 | 总课时 | 讲课 | 实验实训 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电路基本元器件的认识 | 10 | 6 | 4 |
| 二 | 电路测量 | 12 | 6 | 6 |
| 三 | 交流电的产生与应用 | 28 | 14 | 12 |
| 四 | 磁路与变压器 | 6 | 4 | 2 |
| 五 | 异步电动机及其控制技术 | 14 | 8 | 6 |
| 六 | 直流电动机 | 4 | 4 | 0 |
| 七 | 电力系统及低压电器控制电路 | 10 | 4 | 8 |
| 八 | 安全用电与防雷 | 2 | 2 | 0 |
| 九 | 照明电路 | 4 | 2 | 2 |
| 合 计 | 90 | 50 | 40 |

三、课程内容

第一单元   电路基本元器件的认识

【教学目的要求】

1、掌握电路中电阻、电容、电感三大基本元器件的识别与检查方法。

2、掌握万用表的正确使用。

3、掌握实际电路和电路模型的概念及理想电源与实际电源的分析以及实际电压源和电流源的等效变换。

【教学重点】

1、电阻、电容、电感元件的识别与检测。

2、理想电源与实际电源的分析以及实际电压源和电流源的等效变换。

【教学难点】

1、电容、电感元件的参数理解、串并联理论与电阻元件的区别。

2、电源的等效变换。

【教学内容】

1.1电阻的识别、应用与测量

1.2电感的识别、应用与测量

1.3电容的识别、应用与测量

1.4电路模型与理想电路元件

1.5认识直流电源

【教学建议】

1、电路元器件是非常实在的实物，必须要让学生有真实的感知，所以教师可以全部放在实验室中去上，实验室要准备充分的器件实物让学生认知。

2、本单元没有直接介绍万用表的使用，因本课程的实验一直要用到万用表，且万用表是电工技术人员的最基本工具，故建议在第一单元增加万用表的使用实训教学内容。

第二单元   电路测量

【教学目的要求】

1、掌握电路的基本概念和基本定律。

2、掌握电流、电压、电功率，电能概念及相关检测、分析与计算。

3、熟练掌握基尔霍夫定律并能灵活应用。

【教学重点】

1、电流、电压、电功率，电能概念及相关检测、分析与计算。

2、基尔霍夫两个定律理解与应用。

【教学难点】

1、电功率、电能及其测量。

2、基尔霍夫两个定律的应用。

【教学内容】

2.1电流及其测量

2.2电位及其测量

2.3电压及其测量

2.4电能及其测量

2.5功率及其测量

2.6电气设备额定值及电路状态

【教学建议】

1、在物理学的基础上介绍电路的基本物理量和电路的基本定律，帮助学生弄清楚基本概念，学会定性分析，认清物理本质。

2、对直流电路的计算方法要多举例多练习 ，练习之后要总结归纳 。

第三单元  交流电的产生与应用

【教学目的要求】

1、掌握正弦交流电的三要素及瞬时值表达式，能正确写出正弦交流电路的相量形式。

2、掌握电阻、电感与电容元件相量形式的伏安关系。

3、会计算正弦交流电路中的各种功率。

4、了解功率因数提高的方法及意义。

5、会对三相电路进行有效值的计算。

【教学重点】

1、正弦交流电的基本概念。

2、正弦交流电的表示，正弦交流电路的功率。

3、三相交流电路的计算。

【教学难点】

1、电感与电容元件的特性。

2、正弦交流电路功率计算。

3、三相负载两种接法的有效值计算

【教学内容】

3.1电能的产生

3.2正弦交流电的相量表示法

3.3单一参数的正弦交流电路

3.4典型单相用电器——日光灯

3.5三相负载电路的分析

【教学建议】

1、认真讲述交流电路中理想元件的性质和电路分析 ，结合实验把纯电感和纯电容电路的电压与电流的相位关系讲清楚。

2、利用日光灯电路实例，讲清RLC串联电路，并计算功率和功率因数，要教会学生使用矢量图进行分析和计算，而不要死记。

第四单元   磁路与变压器

【教学目的要求】

1、了解变压器的结构知道变压器的工作原理。

2、熟悉常用的变压器。

3、掌握磁路基本定律

【教学重点】

1、铁心线圈与磁路。

2、变压器的结构及工作原理。

【教学难点】

1、铁心线圈与磁路。

2、变压器的结构及工作原理

【教学内容】

4.1铁芯线圈与磁路

4.2变压器结构与工作原理

4.3实用中常见变压器

【教学建议】

1、做变压器演示实验让学生知道变压器的工作原理就是电磁感应，提出如果把变压器里的硅钢片换成塑料片来演示会怎样？

2、围绕着变压器的工作原理讲清磁路和磁路定律。

第五单元   异步电动机及其控制技术

【教学目的要求】

1、掌握三相异步电动机的结构及工作原理。

2、掌握三相异步电动机的名牌数据及应用。

3、理解三相异步电动机的基本控制技术

【教学重点】

1、三相异步电动机的结构及工作原理。

2、三相异步电动机的基本控制技术

【教学难点】

1、三相异步电动机的工作原理（旋转磁场理论）。

2、三相异步电动机的基本控制技术的理解与分析

3、异步电动机电磁与机械转矩

【教学内容】

5.1电动机概述

5.2三相异步电动机的结构与原理

5.3异步电动机电磁与机械转矩

5.4三相异步电动机的控制技术

5.5三相异步电动机的选择

【教学建议】

1、找一台旧三相异步电动机拆开、让学生观看其结构，再通过演示实验掌握其工作原理。

2、讲清楚电动机上各个数据的意义、特别要讲清楚铭牌上所标的功率是额定功率、即有功功率。

第六单元  直流电动机

【教学目的要求】

1、了解直流电机的基本电路设计运用。

2、了解直流电机结构。

【教学重点】

1、直流电机的工作原理及运行特性。

2、直流电机的基本电路设计运用

【教学难点】

1、直流电机结构。

2、直流电机的基本电路设计。

【教学内容】

6.1直流电动机的结构原理

6.2直流电动机的工作原理

6.3直流电动机的特性分析

6.4直流电动机的控制技术

【教学建议】

找一台旧直流电动机拆开让学生观看其结构、结合演示实验掌握直流电机的工作原理和其励磁方式。

第七单元  电力系统及其低压电器控制电路

【教学目的要求】

1、了解发配电基本知识。

2、掌握基本电气设备结构及功能。

3、掌握低压电气基本控制电路的分析。

4、会阅读电气原理图，能设计简单的控制电路，并进行实际操作。

【教学重点】

1、电气设备功能理解与电气原理图阅读。

2、三相异步电动机点动和连续运转控制。

【教学难点】

1、三相异步电动机正反转控制电路设计。

2、实际机床电气原理图的识图。

【教学内容】

7.1发配电概述

7.2电气设备

8.3低压电气基本控制电路

【教学建议】

带些控制电器到课堂让学生边看、边讲其结构，再让学生到实验室反复练习控制线路的接线。

观察各控制电器在电路中的作用。

第八单元  安全用电与防雷

【教学目的要求】

1、能正确使用各种电器。

2、能区别接地、接零。

3、能理解防雷知识

【教学重点】

1、掌握触电的基本原理。

2、安全用电的基本知识

【教学难点】

1、接地、接零区别及应用。

【教学内容】

8.1家庭安全用电

8.2保护接地与保护接零

8.3防雷保护

【教学建议】

请学生举例说明静电、雷电和触电的危害，教师再讲解对因对应的防护措施。

第九单元  照明电路

【教学目的要求】

1、能正确理解照明电路和电光源。

2、理解工厂照明

【教学重点】

1、电气照明与电光源的基本知识。

2、工厂照明基本知识

【教学难点】

1、各种电光源的原理。

【教学内容】

9.1电气照明与电光源

9.2工厂照明简介

【教学建议】

尽可能找到一些废旧的电光源给学生直观认识。

四、说明

1、本大纲按照每周6课时，15周共90总课时编制，教师实际使用时可按学时实际数进行调整，但应保证第二、三、五、七四个知识单元的教学课时。

2、建议使用的教材及参考书为《电工技术基础》，曾令琴主编，人民邮电出版社2011年5月出版。

实验实训大纲

一、实验实训教学目标与基本要求

电工学实验是电工学教学中进行实验技能基本训练的实践性教学环节,是电工学课程的重要组成部分其目的在于通过实验教学,把实验中得到的感性知识与课堂上所学到的理论知识有机地结合起来,使能进一步巩固和加深理解理论知识;培养和提高运用理论知识分析解决实际问题的能力。实验教学的具体要求有：

（一）合课堂教学内容，验证、巩固和加深理解所学的理论知识。

（二）进行实验技能的基本训练，使能正确使用和操作常用的电工仪表及设备，掌握一般电工测量技术，为今后使用精密仪器设备进行复杂的科研实验和生产劳动打下基础。

（三）学会处理实验数据，分析实验结果，编写实验报告。

（四）培养严谨的、实事求是的科学态度和严肃认真的工作作风。遵守操作规程，注意安全用电和节约用电。

二、实验实训内容与学时分配

| 序号 | 实践项目名称 | 主要内容 | 学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万用表的使用 | 学会使用万用表测量电压、电流和电阻的操作方法 | 2 |
| 2 | 基本元器件识别与检测 | 学会电阻、电容与电感的识别与万用表检测 | 2 |
| 3 | 线性电阻的伏案特性 | 测定并绘制线性电阻和非线性电阻的伏安特性曲线。 | 2 |
| 4 | 电路中电位的测定 | 学习测定电路中各点电位的方法。 | 2 |
| 5 | 基尔霍夫定律的验证 | 连接复杂电路加深对定律的理解 | 2 |
| 6 | 交流电信号的观察与测量 | 掌握用示波器、毫伏表、频率计观察与测量交流电信号 | 2 |
| 7 | R、L、C元件交流阻抗特性的测定 | 验证电阻、感抗、容抗与频率的关系，测定R～f、XL～f及Xc～ f特性曲线 | 2 |
| 8 | 单相交流电路 | 连接RLC串联电路掌握总电压与各分电压之间的关系 | 2 |
| 9 | 日光灯电路及功率因素的提高 | 掌握日光灯电路的安装方法、学会功率表的使用 | 2 |
| 10 | 三相交流电路 | 学会三相负载的星形和三角形连接方法 | 4 |
| 11 | 单相变压器的检测 | 通过变压器的空载和负载试验、测定变压器的变比和外特性 | 2 |
| 12 | 三相异步电动机 | 掌握三相笼型异步电动机结构及线路的连接 | 4 |
| 13 | 三相异步电动机直接与降压起动 | 掌握三相笼型异步电动机的直接与Y/△起动原理与线路连接 | 2 |
| 14 | 三相异步电动机点动和常动控制 | 观察接触器、热继电器、按钮在控制线路中的作用 | 4 |
| 15 | 三相异步电动机正、反转的控制 | 学习三相异步电动机的正、反转控制线路的连接和操作 | 2 |
| 16 | 接触器连锁控制线路简单故障的排除 | 学会安装接触器控制线路，并能排除简单故障 | 2 |
| 17 | 异地控制照明电路设计与安装 | 掌握利用两个单刀双掷开关设计异地控制同一盏照明电灯的设计与安装 | 2 |
| 合 计 | 40 |

注：授课中按实际课时情况可以调整，但至少需完成其中的80%

三、《电工技术基础》具体实践项目

实践项目1  万用表的使用方法基本元器件识别

实验目的及要求

掌握万用表测量电压、电流、电阻的操作方法。

实践项目2  基本元器件识别与检测

实验目的及要求

掌握基本元器件的识别与万用表检测。

实践项目3 线性电阻的伏安特性

实验目的及要求

1、正确掌握滑动变阻器的使用方法。

2、测定并绘制线性电阻和非线性电阻的伏安特性曲线。

实践项目4 电路中电位的测定

实验目的及要求

1、学习电流、电压的测量方法和正确使用直流电压表、直流电流表、万用表等仪器仪表。

2、学习测定电路中各点电位的方法。

实践项目5 基尔霍夫定律的验证

实验目的及要求

1．掌握直流电流表、电压表的使用与操作方法。

2．验正基尔霍夫定律的正确性，从而加深对基尔霍夫定律的理解。

实践项目6  交流电信号的观察与测量

实验目的及要求

正确使用示波器、毫伏表、频率计观察与测量交流电信号。

实践项目7  R、L、C元件阻抗特性的测定

实验目的及要求

1．验证电阻、感抗、容抗与频率的关系，测定R～f、XL～f及Xc～ f特性曲线。

2．加深理解R、L、C元件端电压与电流间的相位关系。

实践项目8  单相交流电路

实验目的及要求

1．验证RL串联电路中总电压与各分电压之间的数值关系及相位关系。

2．熟悉交流电压表、电流表的使用。

实践项目9 日光灯电路及功率因数的提高

实验目的及要求

1．熟悉日光灯电路的安装。

2．学会功率表的使用方法。

3．验证用并联电容法来提高感性负载功率因数的原理。

实践项目10  三相交流电路

实验目的及要求

1．学会三相负载的星形和三角形连接方法，进一步理解这两种方法时的线电压和相电压、线电流和相电流之间的关系。

2．观察三相四线制电路中、中线所起的作用。

实践项目11 单相变压器的变比的测定

实验目的及要求

1．观察单相变压器的构造、熟悉其接线和使用方法。

2．通过实验测定变压器的变比和外特性。

3．熟悉测定单相变压器绕组同极性端的方法。

实践项目12 三相异步电动机

实验目的及要求

1．了解三相笼式异步电动机的结构及铭牌数据的意义。

2．学习测定三相异步电动机定子绕组的绝缘电阻。

3．熟悉三相异步电动机的直接起动和改变转向的方法。

实践项目13 三相异步电动机直接与降压起动

实验目的及要求

掌握三相笼型异步电动机的直接与Y/△起动原理与线路连接。

实践项目14 三相异步电动机点动和常动控制

实验目的及要求

1．熟悉接触器、热继电器、按钮等电器的构造。观察它们的工作情况、理解它们在控制线路中所起的作用。

2．学习连接三相异步电动机的控制线路并进行起动和停止实验。

实践项目15 三相异步电动机正、反转的控制

实验目的及要求

1．学习三相异步电动机的正、反转控制线路的连接和操作。

2．加深理解三相异步电动机的正、反转控制线路的工作原理以及线路中‘自锁’和‘互锁’环节的作用。

实践项目16  接触器连锁控制线路简单故障的排除

实验目的及要求

学会安装接触器连锁控制线路，并能排除简单故障。

实践项目17  异地控制照明电路设计与安装

实验目的及要求

掌握利用两个单刀双掷开关设计异地控制同一盏照明电灯的设计与安装。

考试大纲

一、本课程的性质、目的和任务

【本课程的性质】

本课程是我院机械类各专业的一门必修专业基础课，也是我院数控专业开设的主要课程之一，是数控原理入门课程。

【本课程的目的】

通过对该课程的学习，使学生获得电工技术基础方面必要的基本理论、基本知识和基本技术，为学习后续课程以及从事工程技术打下一定基础。

【本课程的任务】

(1)熟练掌握电路的基本定律。

(2)掌握电路的基本分析方法和计算方法。

(3)学会使用常用的电子仪器，会查阅手册，具有安装电路的能力。

(4)掌握继电器控制电路的基本控制功能。

(5)能根据所学知识分析问题和解决问题。

二、考试基本内容和要求

第一单元  电路基本元器件的认识

【教学目的和要求】

掌握电路中电阻、电容、电感三大基本元器件的识别与检查方法，万用表的正确使用，实际电压源和电流源的理解与等效变换。

【考试主要内容】

电阻、电容、电感三大基本元器件的基本知识，实际电压源和电流源的等效变换。

第二单元 电路测量

【教学目的和要求】

掌握电路的基本概念和基本定律，电流、电压、电功率，电能概念及相关检测、分析与计算，基尔霍夫定律灵活应用。

【考试主要内容】

电流、电压、电功率，电能概念及相关检测、分析与计算。

第三单元 交流电的产生与应用

【教学目的和要求】

掌握正弦交流电的三要素及瞬时值表达式，能正确写出正弦交流电路的相量形式和确定电路的性质，会计算正弦交流电路中的各种功率和功率因数。

【考试主要内容】

正弦交流电的三要素、表达式、电路的性质和分析计算方法；

第四单元 磁路与变压器

【教学目的和要求】

了解变压器的结构、掌握其工作原理和磁路基本定律。

【考试主要内容】

变压器变比的计算公式及工作原理。

第五单元  异步电动机及其控制技术

【教学目的和要求】

掌握三相异步电动机的结构及工作原理、会根据电动机铭牌数据进行有关计算。

【考试主要内容】

三相异步电动机铭牌数据的意义、转动原理及起动、制动和调速的方法，电磁转距公式的运用。

第六单元 直流电动机

【教学目的和要求】

掌握直流电机的结构、工作原理及运行特性，直流电机基本电路设计的运用。

【考试主要内容】

直流电动机工作原理和励磁方式。

第七单元 电力系统及低压电器控制原理

【教学目的和要求】

理解各种高低压电器，会阅读电气原理图，能设计简单的控制电路，能根据电路图进行配盘操作。

【考试主要内容】

各种控制电器在电路中的作用及在电路图中的表示符号，继电接触器控制的基本环节。

第八单元 安全用电与防雷

【教学目的和要求】

能正确使用各种电器，能区别接地、接零，掌握安全用电的基本知识。

【考试主要内容】

保护接地与保护接零，安全电压，电气火灾及予防措施。

第九单元 照明电路

【教学目的和要求】

能正确理解电气照明与电光源知识，理解工厂用电基本知识。

【考试主要内容】

电光源基本知识与工厂用电基本知识。

三、考试（考核）方式和成绩评定

【理论考试（考核）方式】

考核方法：闭卷。

出题方式：A、B卷。

时数：一个半小时。

【成绩评定方式】

本课程成绩按以下方法进行评定：

理论课占70%  其中考勤占10分，平时作业占20分，期末考试卷面分占40%。

实验课占30 % ，平时考勤占10分，实验实训操作与报告占20%。

四、教学参考书

[1]曾令琴主编、电工技术基础，人民邮电出版社，2011

[2]李清新主编、电工技术、机械工业出版社、2007